Документы необходимые на подключение к системе теплоснабжения:

Для подключения к системе теплоснабжения необходимо обратиться по адресу

г. Краснодар, ул. Тополиная аллея 3, тел. +7(861) 201-01-11 и предоставить следующие документы:

- Заявление на подключение к системе теплоснабжения.

- Справку с БТИ об объеме отапливаемых помещений.

- Наличие «Проекта внутренней системы отопления», согласованного с Энергоснабжающей организацией.

- Перечень документов необходимых для сдачи узла учета тепловой энергии и теплоносителя в эксплуатацию.

  - Заявление на принятие узла учета тепловой энергии и теплоносителя в эксплуатацию.

  - Наличие «Проекта узла учета тепловой энергии и теплоносителя», согласованного с Энергоснабжающей организацией.

  - Соответствие монтажа оборудования узла учета Проекту, согласованному с Энергоснабжающей организацией.

  - Подключение узла учета тепловой энергии и теплоносителя к автоматизированной системе коммерческого учета, регулировки и диспетчеризации энергопотребления.

  - Наличие Ведомости суточных параметров теплопотребления по сдаваемому узлу учета за период не менее 7 суток.

  - Наличие паспортных документов на установленные элементы узла учета тепловой энергии.

  - Наличие подлинников свидетельств Государственной поверки элементов узла учета.

  - Отсутствие подмесов сырой воды на объекте.

  - Наличие договора на отпуск тепловой энергии и отсутствие задолженности за потребленную тепловую энергию (Реквизиты).

  - Наличие обученного и аттестованного персонала для работы с узлом учета тепловой энергии и теплоносителя.

  - 5. Наличие договора на техническое и сервисное обслуживание со специализированной организацией.

  - 6. Наличие акта испытания внутренней системы отопления на прочность и плотность.

  - 7. Наличие акта на промывку системы отопления.